附件：

**福建师范大学公共机构节能改造一期项目维保设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 货物名称 | 型号、规格 | 品 牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 服务器 | 数据库服务器 | 型 号：PowerEdge R730 | DELL | 2 | 台 |  |
| 应用服务器 | 型 号：PowerEdge R730 | DELL | 1 | 台 | 分成3台虚拟机 |
| 软件 | 操作系统 | 型 号：Windows Server 2012 R2教育版 | 微软 | 1 | 套 |  |
| 数据库 | 型 号：SQL Server 2012 R2(15用户） | 微软 | 1 | 套 |  |
| 节能监管平台 | 型 号：福建新开普能源监管平台系统V1.0 | 闽普 | 1 | 套 | 内含空调、路灯、教室、公共照明、开水器相关子系统 |
| 网络 | 核心交换机 | 型 号：RG-S8605E | 锐捷 | 1 | 台 | 含电源、主板、整套 |
| 汇聚交换机 | 型号：RG-S5750C-28SFP4XS-H | 锐捷 | 5 | 台 |  |
| 接入交换机 | 型 号：RG-S2928G-E | 锐捷 | 58 | 台 | 每栋楼一台 |
| 网关及计量电表 | 智能数据网关 | 型 号：P401200 | 闽普 | 55 | 台 |  |
| 三相四线电子式   多功能电能表 | 型 号：DTSD1740 | 闽普 | 390 | 只 |  |
| 教室照明 | 教室照明控制器 | 型 号：SL8630 | 赛英立德 | 201 | 套 | 含照明控制器、计数器、控制箱等整套 |
| 路灯照明 | 智能路灯监控器 | 型 号：MP-Z120-JP | 闽普 | 14 | 套 | 含路灯控制器、控制箱等整套 |
| 空调集控 | 无线数据网关 | 型 号：HRWG-10 | 海镕 | 75 | 台 |  |
| VRV空调控制器 | 型 号：HRJN -2010 | 海镕 | 2100 | 套 |  |
| 单相空调控制器 | 型 号：HRJN-2010c | 海镕 | 110 | 套 |  |
| 开水器远控 | 开水器控制设备 | 型 号：DTSU1742 | 闽普 | 50 | 套 | 含开水器控制柜、控制器、电源等整套 |