福建师范大学旗山校区节能控制策略

一、空调温度、时间控制策略：

（一）办公场所空调温度、时间控制策略：

| 序号 | 季节 | 室内温度 （空调进风口）开机条件 | 空调运行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏季 | ≥26℃ | 8：00-17：30 17：40-20：30 20：40-22：00 | 根据空调进风口温度控制，达到控制温度后方可开机。 为保护空调主机，断电后需要间隔10分钟才允许重新开机。 |
| 2 | 冬季 | ≤16℃ | 8：00-17：30 17：40-20：30 20：40-22：00 |  |

办公场所空调17：30断电后允许由办公室人员自行开机，20：30断电后允许由办公室人员自行开机，22：00断电后不允许开机。

（二）其他类型场所空调温度、时间控制策略：

| 序号 | 季节 | 建筑类型 | 室内温度 （空调进风口）开机条件 | 空调 运行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏季 | 普通 多媒体教室 | ≥26℃ | 07：50-12：00 13：30-17：30 17：40-22：00 | 根据空调进风口温度控制，达到控制温度后方可开机。 为保护空调主机，断电后需要间隔10分钟才允许重新开机。 |
| 2 | 夏季 | 电脑教室 、语音室、 微格教室 | ≥25℃ | 07：50-12：00 13：30-17：30 17：40-22：00 |  |
| 3 | 夏季 | 实验室 | ≥25℃ | 8：00-22：00 |  |

（三）中心主机房空调温度、时间控制策略：

中心主机房空调由各单位管理人员根据设备实际需求进行节能控制。

（四）图书馆空调温度、时间控制策略：

图书馆空调，每年12月-3月、5月-9月允许开机，时间：        7：30-22：00，采用办公场所空调温度、时间控制策略，具体开放场所、时间由图书馆管理人员根据实际需求进行控制。

- 其它特殊温度控制需求场所控制策略

动物实验室、中心主机房、保卫监控室等其它特殊温度控制需求场所请各单位另行向后勤管理处申报。

- 开水器控制策略：

1、早上7:30开启；

2、晚上22：00关闭

三、公共走廊照明控制策略：

公共走廊照明分成两个供电回路

1、回路一控制策略（安装有人体感应开关）

回路一24小时不断电，根据照度、人体红外线双重控制。当照度不足时，有人经过时，灯具开启；当照度足时，有人经过时，灯具不会开启。

2、回路二控制策略（安装有回路控制器）

冬季模式：11月12日～1月12日下午17:30开启～早上6:00关闭

夏季模式：1月13日～11月11日下午18:00开启～早上6:00关闭

四、教室室内照明开启及关闭时间：

教室照明灯具开启与关闭时间：6：00-23：00

五、校园公共场所、马路路灯开启及关闭时间：

| 月份 | 开启时间 | 关闭时间 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 17：10 | 5：00 |
| 2月 | 17：30 | 5：00 |
| 3月 | 18：00 | 5：00 |
| 4月 | 18：15 | 5：00 |
| 5月 | 18：30 | 5：00 |
| 6月 | 18：40 | 5：00 |
| 7月 | 19：00 | 5：00 |
| 8月 | 18：45 | 5：00 |
| 9月 | 18：15 | 5：00 |
| 10月 | 17：45 | 5：00 |
| 11月 | 17：10 | 5：00 |
| 12月 | 17：10 | 5：00 |

附：各种场所类别划分

1、普通多媒体教室：

知明楼、立诚楼、笃行楼、致广楼、人文1-2号楼、美术学院教学楼

2、电脑教室、语音室及微格教室:

笃行3、致广1-2、致广1-3、音乐学院琴房

3、实验室：

理工1-12号楼、人文楼3-4号楼、发酵中心

4、行政办公楼：

行政楼、人文楼主楼、理工南北楼、后勤保卫楼、施学共楼、美术学院行政楼、美术学院雕塑楼、体科院综合楼、体科院基地楼、旅游学院、传播学院、数信学院、音乐学院

办公场所、图书馆允许冬季、夏季开空调制冷、制热，电脑主机房空调由各单位管理人员根据设备实际需求进行节能控制，其他场所夏季允许开空调，其他季节不允许开机。