参数及具体要求：

一、清洗范围共8个地点：(旗山校区花香园餐厅 (旗山校区花香园小炒部(旗山校区嘉树园餐厅④旗山校区随园餐厅、⑤旗山校区行政楼教工供餐点、⑥仓山校区聚星园餐厅、⑦旗山河西校区和熙园餐厅、⑧旗山河西校区协和教工餐厅

二、清洗内容及要求

1、清洗部位：烟罩表面、烟罩内的灯罩、排风口、排烟口以及电机、灶台表面等；

2、清洗要求：对排烟口与烟罩相连处并和烟罩同步平行的排烟道以及平行烟道内部进行彻底清洁。专业清洗人员需进入烟道内部进行清洁。对于排烟口窄小，人工无法进入烟道或由于烟道走身狭窄、人工触及不到无法进行清洁，但又存在着重大隐患的，油烟管道清洗公司

可利用特殊设备进行清洁，不留死角，且拍照清洁前后的对比照片。

3.清洗时间：2019年7月15日

三、资格要求

1、信誉良好，具有清洗资质且有多年清洗经验；

2、能够在学校指定时间内完成清洗任务。

四、须提交资质材料及要求：

- 单位资质证书、营业执照复印件（原件备查）

- 专业清洗人员资格证书复印件（原件备查）

- 已完成的清洗合同复印件

- 报价表。

- 上述文件须装袋、密封并加盖单位公章，报价材料单独密封。

五、评选办法：

1.采购人对潜在供应商的提交的材料进行审查，资格审查均符合要求的单位作为候选单位；2.以所有候选单位报价的算术平均价作为控制价；3.报价最接近控制价的单位作为入选单位。

六、现场查看及文件递交：

1、现场查看：2019年6月27日上午9点，在福建师范大学旗山校区桂苑翠竹园美食餐厅三楼饮食服务中心办公室集中，届时派专人带领前往各餐厅进行现场查看。联系人：吴老师，电话：0591-22867676。

2、文件递交：2019年6月27日下午15点00分前，将报价及资格等文件分开，同时包封送达旗山校区桂苑翠竹园美食餐厅三楼饮食服务中心办公室，6月27日下午15点00分当场开启。

福建师范大学后勤服务集团

饮食服务中心

2019年6月24日