## 数量情况
附件1 | 附件1
福建师范大学仓、旗两校区学生公寓区空调维保数量情况表
序号 | 校区 | 品牌 | 匹数 | 数量（台） | 服务需求 | 备注
1 | 旗山 | 格力 | 1.5P | 7752 | 提供维保、维修服务 | 学生公寓63栋（含学生宿舍、政工干部宿舍、值班室、配电间等）
2 |  | 美的 | 1.5P | 302 | 提供维保、维修服务 | 青年教师公寓、留学生公寓
3 |  | 美的 | 5P | 56 | 提供维保、维修服务 | 配电房
4 |  | 小天鹅 | 1.5P | 114 | 2023年5月1日前提供清洗加氨服务； 2023年5月1日起提供维保、维修服务。 | 留学生公寓
5 |  |  | 1.5P | 379 | 提供清洗服务 | 兰苑12-13号楼
6 | 仓山 | 格力 | 1.5P | 1476 | 提供维保、维修服务 | 学生公寓14栋（含学生宿舍、政工干部宿舍、值班室等）
7 |  | 格力 | 2P | 41 | 提供维保、维修服务 | 高区学生公寓
8 |  | 格力 | 3P | 54 | 提供维保、维修服务 | 高区学生公寓
9 |  | 美的 | 3P | 1 | 提供维保、维修服务 | 配电房
10 |  | 美的 | 5P | 5 | 提供维保、维修服务 | 配电房
11 | 旗山配电房除湿机 |  |  | 6 | 提供清洗服务
合计 |  |  |  | 10186

## 报价表
附件3
福建师范大学仓、旗两校区学生公寓区空调维保报价表
一、空调维保费报价
数量（台） | 维保内容 |  | 年维保费（元） | 备注
10186 | 清洗消毒、检修保养、维修人工和辅材 |  |  | 维保数量参照附件1
二、空调配件（原厂）单价报价
序号 | 配件名称（格力1.5P） | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 内机主板 | 块
2 | 压缩机电容 | 个
3 | 外机电机电容 | 个
4 | 压缩机 | 台
5 | 内机电机 | 台
6 | 外机电机 | 台
7 | 室内温管传感器 | 个
8 | 接收头 | 个
9 | 遥控器 | 个
10 | 外机冷凝器 | 套
11 | 内机蒸发器 | 套
12 | 内机风叶 | 个
13 | 外机风叶 | 个
14 | 内机外壳 | 套
15 | 内机摆叶 | 套
16 | 变压器 | 个
17 | 室外温管传感器 | 个
18 | 高压阀 | 个
19 | 低压阀 | 个
20 | 节流毛细管 | 个
21 | 铜管1-1.5P | 米
22 | 铜管2P | 米
23 | 铜管3P | 米
24 | 铜管5P | 米
合计 |  |  | 0

## Sheet2
序号 | 品牌 | 匹数 | 数量 | 位置 | 备注