# **福建师范大学旗山校区桂苑6-16号楼集中供热水系统合同能源管理项目更正公告（第一次）**

#### ****一、项目基本情况****

原公告的项目编号：FJSX（GK）2025-022号

原公告的项目名称：福建师范大学旗山校区桂苑6-16号楼集中供热水系统合同能源管理项目

首次公告日期：2025年04月16日

#### ****二、更正信息：****

更正事项：招标公告及招标文件

更正原因：修改招标文件

更正内容：

**1.更正事项1：**原《招标文件》“第五章 招标内容及要求”中“二、技术和服务要求”

**【评审项17】**

8.1方形保温水箱材质要求：内壁采用不小于1.2mm厚的SUS304不锈钢，外壁釆用不小于0.8mm厚的SUS201不锈钢，中间采用不小于100mm厚的聚氨酯整体发泡保温。**须提供由国家认可的第三方检测机构出具的带“CMA”或“CNAS”标志且合格有效的检测报告复印件并加盖投标人公章**。

**更正为：**

**【评审项17】**

8.1方形保温水箱材质要求：内壁采用不小于1.2mm厚的SUS304不锈钢，外壁釆用不小于0.8mm厚的SUS201不锈钢，中间采用不小于100mm厚的聚氨酯整体发泡保温。（**内壁采用SUS304不锈钢，外壁釆用SUS201不锈钢，中间采用聚氨酯整体发泡保温，须提供由国家认可的第三方检测机构出具的带“CMA”或“CNAS”标志且合格有效的检测报告复印件并加盖投标人公章。**）

**2.更正事项2：**原《招标文件》“第五章 招标内容及要求”中“三、商务要求”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 说明：详见招标文件“第五章招标内容及要求中三、商务要求：11.验收”。 |

**更正为：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 说明：详见招标文件“第五章招标内容及要求中三、商务要求：10.项目验收”。 |

**3.更正事项3：**原《招标公告》及《招标文件》的提交投标文件截止时间、开标时间：2025年05月08日09点00分（北京时间），更正为：2025年05月14日09点00分（北京时间）。

其他内容不变

更正日期：2025年04月28日

#### ****三、其他补充事项****

无

#### ****四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。****

1.招标人信息

名 称：福建师范大学

地址：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江大道18号福建师范大学旗山校区

联系人：李老师

联系电话：0591-22869392

2.招标代理机构信息

代理机构：福建省顺鑫招标代理有限公司

地址：福州市仓山区杨周路21号钱隆汇金中心1号楼701（6层）

联系人：周津 、吴祥灿、张红梅

联系电话：0591－83765885

3.项目联系方式

项目联系人：周津 、吴祥灿、张红梅

电　话：0591-83765885

福建省顺鑫招标代理有限公司

2025年04月28日